江海圆融汇电梯空调采购安装项目（第二次）

竞争性谈判文件

采购人：南通中宏产业投资集团有限公司

二〇二六年六月

- 第一部分

- 江海圆融汇电梯空调采购安装项目

- 竞争性谈判公告（第二次）

项目概况

江海圆融汇电梯空调采购安装项目的潜在供应商应在“南通圆宏控股集团有限公司集团官网（https://www.ntyhjt.com/lists/12.html）－公告公示－招标投标版块”获取采购文件，并于2026年7月 1 日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目概况

1.项目名称：江海圆融汇电梯空调采购安装项目

- 2.项目内容：

- （1）技术要求及数量：

- 电梯专用空调10台（5台16层电梯、5台5层电梯）设备参数见下表、国标电梯专用双钢缆3*2.5、空调焊接安装支架10个、出风与回风方接圆与外包保温材料的软管、初级与末端16A漏电保护器双向保护10套、10台电梯空调2年清洗保养维护（每年两次）、10台电梯空调的独立电表。

- 专用空调参数表

| - 项目 | - 指标 |
| --- | --- |
| - 防护等级 | - 整机防护等级不低于 IPX4，具备防淋水、防尘能力 |
| - 适配电梯 | - 适配本项目现有电梯轿厢，不改动电梯原有结构、风道、布线及承重部件。 |
| - 额定电源 | - AC 220V / 50Hz，单相供电 |
| - 电压适应范围 | - 209V～231V，可耐受±5%电压波动，电梯启停、市电波动时正常运行 |
| - 额定制冷量 | - 2500-2600W |
| - 循环风量 | - 高风档风量 ≥330 m³/h |
| - 制冷额定输入功率 | - 900-950W |
| - 制冷剂 | - 原厂标准冷媒 ☑R410a □R32，标配标准充注量，禁止私自更换冷媒型号 |
| - 冷凝水处理系统 | - 采用全自动冷凝水蒸发/雾化技术，无外接排水管设计，无需人工排水。 |
| - 噪声 | - ≤52 dB(A) |
| - 电磁兼容要求 | - 1.运行过程中不得干扰电梯主控系统、五方对讲、轿厢通话、楼层显示、门禁及电梯安全回路2.电梯门机启停、电梯加减速、消防动作等工况下，空调与电梯系统互不影响、稳定运行。 |
| - 控制与联动功能 | - 1.控制方式：无线遥控器控制模式。2.基础功能：温度自由设定、自动模式、定时开关机、故障代码显示。 |
| - 外形尺寸 | - 尺寸须现场实测匹配轿顶安装位 |

- （2）质量要求：依据国家电梯加装空调现行最新规范、行业标准以及技术规范开展。采用电梯轿厢专用空调，整机原厂正品，附带合格证、产品说明书、3C认证，严禁翻新机、贴牌杂牌机；制冷功率匹配轿厢容积，运行静音，电梯启停、上下颠簸无异响、共振；机身防震设计，适应电梯颠簸晃动，防潮防水，轿厢凝水排水通畅，无滴水渗漏；电气元器件耐高温、抗电压波动，适配电梯控制柜供电规格；选取在电梯预留区间内的空调型号进行加装、保留一定井道维修空间；空调安装后应对电梯进行“平衡系数试验”测试，经测试符合国家相关安全技术规范要求后，方可投入使用。检测试验的程序、方法等需严格符合国家现有规范，提供检测试验的仪器、工具等必须符合相关质量要求和有关规定。

- （3）空调推荐品牌：朗得小雪人、杭州和山、欧科、浙江大明制冷、江苏雪梅制冷。

- 关于推荐品牌的说明

- 为确保项目质量，潜在供应商需以本竞谈文件推荐的厂家或品牌的空调进行合理报价。若供应商拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品，应满足竞谈文件中提出技术标准和质量要求，经采购人同意，发布补充公告，方可投标，否则视为无效标。

- 如供应商拟投产品不在推荐品牌之列，拟投品牌不得低于推荐品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在答疑澄清期限2026年6月24日17:30前书面提出，相关技术资料和证明材料提交至南通市通州区金霞路555号圆宏大厦801。

3.预算及控制价：人民币70000元，报价超过控制价按照无效响应处理。

4.服务期限：20天（具体详见合同条款）。

二、响应人资格要求

1、具备以下规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）。

2、投标人未被“信用中国”网站、中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录和严重违法失信企业名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、具备完成本项目标的物的资质和能力,并能提供相应服务。

5、项目不接受联合体投标。

三、谈判文件获取

地点：南通圆宏控股集团有限公司集团官网

方式：公告附件自行获取

售价：免费

四、供应商响应文件递交截止时间及地点

1.响应文件接收截止时间：2026年7月1日14时00分，逾期送达的响应文件将被拒绝。

2.接收地点：南通市通州区金霞路555号圆宏大厦8楼开标室。

3.谈判时间、地点：同上。

五、响应文件开启时间及地点

开启时间：2026年7月 1 日14时00分。

地点：南通市通州区金霞路555号圆宏大厦8楼开标室。

六、其他补充事宜

1.投标保证金:本项目投标保证金为人民币壹仟肆佰元整，但本次免收投标保证金。免缴投标保证金但不免除相应责任，投标人应提交《投标人免缴投标保证金信用承诺书》(附件),作出承诺不免除投标人违法、违规、违约责任，并遵守招投标相关法律、法规。

2.供应商在本项目谈判结束后，需提交最后报价。

七、联系方式

采购人：南通中宏产业投资集团有限公司

地址：江海圆融汇1号楼8楼

联系人：李先生

联系电话：0513-86129069

第二部分 竞谈须知

一、谈判文件由采购人解释。

1.供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在谈判结束后对谈判文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

三、响应文件的编写、份数和签署

1.纸质响应文件：响应人必须准备“资格审查文件”一套及“报价文件”一套，两套资料分别单独密封，每套资料一式三份，其中正本一份，副本两份。正本和副本若有差异，以正本为准。

2.纸质响应文件须采用A4纸。纸质响应文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但封面须加盖单位公章。响应文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。

四、响应文件的密封及标记

纸质响应文件的封袋标明“资格审查文件”及“报价文件”。纸质响应文件应装订成册和密封，放入封袋内。密封袋上应标明项目名称、响应人名称，并加盖单位公章及法定代表人盖章或签字。采购人将拒绝接收未按照谈判文件要求密封的响应文件。

五、报价准备

1.本项目采用固定单价报价方式，投标人应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况进行报价。单价在合同有效期内不作调整。（本项目为二次报价，现场需提交二次报价）

2.参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3. 本次谈判采购人不收取标书工本费。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

第三部分  竞谈程序和内容

一、本项目组织竞谈

1.成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

2.竞争性谈判小组的职责：

确认或者制定谈判文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；告知采购人、在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3.竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加竞谈会。

三、谈判程序、内容

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2.谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。（二次报价函（最后报价）由供应商自行单独携带并提供，格式详见第五章响应文件组成）

4.响应报价是供应商响应文件的有效组成部分。

四、评定方法

谈判小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的谈判。谈判响应文件中的报价作为第一轮报价，第一轮有效报价的最低价作为第二轮报价的最高限价，第二轮有效报价的最低价成交，如未能达到招标人的期望值，则招标人有权中止谈判或进行下一轮谈判。

五、出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

六、成交通知

《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

七、排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交人条件的，采购人可以按照竞谈小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

- 第四部分 合同条款及格式

甲方（采购方）： ________________________________

乙方（供应方）： ________________________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，双方经友好协商，就甲方向乙方采购电梯专用空调的相关事宜达成一致，并签订本合同，共同遵守。

一、采购内容及合同价款

电梯专用空调10台（5台16层电梯、5台5层电梯）、国标电梯专用双钢缆3*2.5、空调焊接安装支架10个、出风与回风方接圆与外包保温材料的软管、初级与末端16A漏电保护器双向保护10套、10台电梯空调2年清洗保养维护（每年两次）、10台电梯空调的独立电表，详见清单附件1。

合同金额人民币（含税，税率  ）：小写：       元；大写：       元。

注：本合同附件中的综合单价为固定单价，在合同履行期间不因任何因素而调整。该单价已包含为完成该分项工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。安装过程中如需增加其他配件或材料，由乙方综合考虑在报价中。

最终结算以实际安装数量为准。

二、质量要求与技术标准

乙方保证所提供的设备为原装、全新的产品，符合国家及行业相关质量标准，符合《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）中关于机房温度控制的要求。

电梯专用空调应具备以下特性：

（1）防震动、防滴水设计，适合电梯机房/轿厢特殊工况

（2）具有独立的冷凝水处理系统（或专用排水方案）

（3）符合电梯电磁兼容性要求，不影响电梯控制系统正常运行

（4）乙方应提供所投产品的质量合格证、保修单及相关技术资料。

三、安装要求

安装地点：____________________________________________

安装期限：自合同签订之日起20个日历天内完成全部设备的安装调试并交付使用。

安装要求：

安装过程中，乙方须严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施。严格按照电梯规范及T/CEA 0065—2025标准施工，布线规整、防水密封到位，不破坏电梯原有漆面、吊顶、线路及安全部件。如需进行动火、吊装等危险作业，须提前向甲方报备，经允许后方可施工。施工期间发生的安全事故责任由乙方承担。

电梯维保配合：安装过程须接受甲方电梯维保单位的监督，确保不因加装空调影响电梯正常运行。

四、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、提供安装所需的场地、电源接口等施工条件

2、按合同约定及时支付合同款项

3、组织设备到货验收及安装调试验收

（二）乙方权利义务

1、负责设备的运输、搬运、安装、调试等全部工作

2、指派具备相应资质的技术人员进行安装施工

3、安装完成后对甲方操作人员进行必要的使用培训

4、履行合同约定的保修及售后服务义务

五、验收

到货验收：设备送达安装地点后，双方共同开箱验收，确认设备型号、数量、外观等符合合同约定。

安装调试验收：设备安装调试完成后，由双方及电梯维保单位共同验收，确认空调运行正常、无异常震动、无冷凝水滴漏、不影响电梯运行。

六、付款方式

设备安装调试完毕并验收合格后_30_个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的90%，验收合格满一年付至95%，质量缺陷期2年结束后付清余款（无息）。

乙方每次请款前须向甲方提供等额有效的增值税发票。

七、质保、售后及服务承诺

1.质保期限：整机免费质保不少于24个月，核心压缩机部件免费质保不少于36个月，质保期内非人为损坏全免费维修、更换配件及上门服务。

2.质保范围：包含整机、电机、电控、管路、控制面板等所有原厂配件，免费上门、免费人工、免费配件、免费补充冷媒。

3.售后响应：接到故障报修后2小时内响应，24小时内安排专业人员上门维修。

4.维修主体：质保期内由设备原厂授权售后提供服务，禁止第三方非专业人员维修。

5.质保期外：提供终身成本价维修及配件供应服务。

八、违约责任

乙方逾期交货或逾期完成安装调试的，每逾期一日按合同总价的1%向甲方支付违约金。

乙方逾期超过_15_日的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并按合同总价的_20_%支付违约金。

因空调安装导致电梯损坏或影响电梯正常运行造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

九、争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向_项目所在地_人民法院提起诉讼。

十、其他约定

本合同一式_肆_份，甲方执_贰_份，乙方执_贰_份，具有同等法律效力。

本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）： ___________________

法定代表人/授权代表：___________________

日期：_____年____月____日

乙方（盖章）： ___________________

法定代表人/授权代表：___________________

日期：_____年____月____日

附件1

| NO | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调电梯专用制冷空调（配备16层电梯） | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 空调电梯专用制冷空调（配备5层电梯） | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 内机安装费 | 10 | 台 |  |  |  |
| 4 | 国标电梯专用双钢缆3*2.5（16层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 国标电梯专用双钢缆3*2.5（5层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 空调焊接安装支架 | 10 | 台 |  |  |  |
| 7 | 出风与回风方接圆与软管（16层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 出风与回风方接圆与软管（5层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 初级与末端16A漏电保护器双向保护 | 10 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电梯空调每年两次清洗保养维护费防止水漏到轿厢 | 20 | 次 |  |  |  |
| 11 | 电表 | 10 | 只 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

廉政合同

甲方：

乙方：

为在江海圆融汇电梯空调采购安装项目合作中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关廉政建设的各项规定，特订立本合同如下：

一、 甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市有关廉政建设的各项规定。

二、 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、 甲方人员不得参加可能对执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

六、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就供应问题处理进行私下商谈或者达成默契。

七、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

八、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果有权按暂定合同价款的 1%追究乙方的违约金。 由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

九、本廉政合同作为江海圆融汇电梯空调采购安装项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十、本合同一式肆份， 甲方执贰份，乙方执贰份。

甲      方：                            乙      方：

法定代表人：                            法定代表人：

联系方式：                              联系方式：

年   月   日

附件3

安全责任协议书

甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

为在江海圆融汇电梯空调采购安装项目合同的实施过程中创造安全、整洁的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目特此签订安全生产合同：

1、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全作业主管部门颁发的有关安全作业、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全作业的领导，各级专职和兼职的安全干部、应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全作业岗位责任制和定期安全检查制度。

3、乙方在作业前要认真勘察现场，发现有疑点及时向甲方提出。乙方必须严格按作业组织设计的要求作业，制定有针对性的安全技术措施。

4、乙方的领导必须认真对本单位职工进行安全作业制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、作业前，乙方应组织召开管理、作业人员安全作业教育会议，介绍作业中有关安全、防火等规章制度及要求，督促作业人员严格遵守、认真执行。

6、作业期间，乙方应指派专职人员负责本项目的有关安全、防火工作。

7、乙方在作业期间必须严格执行和遵守安全作业、防火管理的各类规定接受甲方和监理的督促、检查，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

8、特种作业必须按照国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定，经考核培训后持证上岗，并按规定定期审证;中小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备;高空作业人员必须持证作业;生活用水水箱清洗人员必须具备健康证。

9、乙方必须严格执行各类防火、防爆明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季作业如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，指派专人值班。

10、乙方在作业中应注意地下管线及架空线路的保护，如遇情况应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

11、在作业操作过程中，每个工作人员必须按规定穿戴好安全防护用品。

12、乙方应保持作业现场的材料堆放整齐;垃圾定点堆放，及时清运，外运过程严格按程序操作，同时应有避免扬尘的措施。

13、乙方作业人员不得在作业现场聚众打牌、饮酒闹事、传阅非法物品、随意大小便;不得在非作业区随意走动，严禁和他人发生冲突。

14、乙方应充分考虑噪声和照明控制，严格按照规定执行，避免扰民。

15、乙方对甲方提出的其他安全的问题，甲方应予积极配合，认真执行。

16、贯彻谁作业谁负责安全的原则，乙方人员在作业期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其他事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等)，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理，甲方有协助紧急抢救伤员的义务。

17、乙方因违反本协议上述条款所约定的内容，导致发生安全事故的，乙方承担由此所产生的任何损失及相应的责任和赔偿。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，本协议自签订之日起即生效。

甲      方：                            乙      方：

法定代表人：                            法定代表人：

联系方式：                              联系方式：

年   月   日

采购人保留修改和完善合同的权利。

第五部分  响应文件组成

## 一、资格审查证明文件：

1、法定代表人身份证明书（格式详见附件）；

2、法定代表人授权委托书（如有授权）（格式详见附件）；

3、投标人营业执照副本复印件；

4、投标声明函（格式详见附件）；

5、投标人免缴投标保证金信用承诺书（格式详见附件）；

6、品牌选用承诺书

注：上述1-6中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效响应文件处理。

二、价格响应文件：

（1）报价函（一次报价）；

（2）分项报价明细表（一次报价）。

封面：

竞争性谈判响应文件

资格审查证明文件

项 目名 称：

采购人名称：

供应商名称：

日      期：

格式附件：

1、法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

投标人全称：（盖章）

年  月  日

2、法定代表人授权书

（招标机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的江海圆融汇电梯空调采购安装项目活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

3、投标声明函

致： 南通中宏产业投资集团有限公司      ：

1、我方承诺完全具备规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

2、我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站、中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录和严重违法失信企业名单。本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3、我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

4、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

5、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

6、我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

7、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

8、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

9、我方委托授权(姓名：________身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

10、我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

日期：

4、投标人免缴投标保证金信用承诺书

致：( 采购人名称 )

本公司(单位)拟参加江海圆融汇电梯空调采购安装项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：

保证金金额：壹仟肆佰元整,投标有效期： 60 天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司(单位)承诺

(一)符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

(二)在此次招标活动中不发生以下情形：

1.在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.与招标人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

(三)自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示，在公示期间内不参与通州区内项目的投标；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监管部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

3.自发现承诺内容失信行为之日起5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用(包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等)由我公司承担，南通市内各级公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

(四)上述承诺是自身真实的意思表示。

申请人(盖公章):

法定代表人：

联系电话：

承诺日期：

5、品牌选用承诺书

致：         （采购人名称）

我公司参加贵单位组织的江海圆融汇电梯空调采购安装项目的投标活动，就本项目空调设备品牌选用事宜，郑重承诺如下：

一、我公司承诺在本项目中所选用的空调设备品牌为：□小雪人 □杭州和山 □格力□其他          。

二、我公司承诺所选用的空调设备在功能、技术参数及品牌档次等方面均满足或优于采购文件的要求。

三、中标后，我方无条件接受采购人对所投产品品牌及技术参数的审查，如经核查认定我方所选品牌不满足采购文件要求，我方同意从本表的推荐品牌中另行选取符合要求的产品提供给采购人确认，供货价格按中标价格不变。

四、我公司保证提供的空调设备为原厂正品，具有完整的质量合格证明和售后服务保障。

五、如我公司未按上述承诺执行，采购人有权解除合同，并由我公司承担由此产生的一切相关责任和后果。

特此承诺！

投标人：            （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：       （签字或盖章）

日期：      年     月    日

竞争性谈判响应文件

价格响应文件

项 目名 称：

采购人名称：

供应商名称：

日      期：

竞谈响应函（第一轮）

致：南通中宏产业投资集团有限公司：

根据江海圆融汇电梯空调采购安装项目的竞谈邀请，授权代表 （姓名、职务）经正式授权并代表竞谈人（竞谈人名称、地址）提交竞谈响应文件正本一份。

据此函，我方宣布同意如下：

1、我单位经考察现场和研究招标文件后，我方愿意以总价     的价格承担本项目全部服务内容。

2、本投标有效期为自开标日起60天。

3、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

4、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

8、一旦成交中标，我方将根据招标文件的要求和响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成任务。

竞谈响应人：（加盖公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

2026年  月  日

- 分项报价明细表（第一轮）

| NO | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调电梯专用制冷空调（配备16层电梯） | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 空调电梯专用制冷空调（配备5层电梯） | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 内机安装费 | 10 | 台 |  |  |  |
| 4 | 国标电梯专用双钢缆3*2.5（16层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 国标电梯专用双钢缆3*2.5（5层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 空调焊接安装支架 | 10 | 台 |  |  |  |
| 7 | 出风与回风方接圆与软管（16层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 出风与回风方接圆与软管（5层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 初级与末端16A漏电保护器双向保护 | 10 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电梯空调每年两次清洗保养维护费防止水漏到轿厢 | 20 | 次 |  |  |  |
| 11 | 电表 | 10 | 只 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

- 竞谈响应函（最终轮）

- ※参与竞谈的单位将该响应函盖章带到现场进行现场报价，现场报价不得超过第一轮报价，否则视为无效报价。请供应商知悉。※

致：南通中宏产业投资集团有限公司：

根据江海圆融汇电梯空调采购安装项目的竞谈邀请，授权代表 （姓名、职务）经正式授权并代表竞谈人（竞谈人名称、地址）提交竞谈响应文件正本一份。

据此函，我方宣布同意如下：

1、我单位经考察现场和研究招标文件后，我方愿意以总价     的价格（最终价）承担本项目全部服务内容。

2、本投标有效期为自开标日起60天。

3、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

4、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

8、一旦成交中标，我方将根据招标文件的要求和响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成任务。

竞谈响应人：（加盖公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

2026年  月  日

- 分项报价明细表（最终轮）

- ※参与竞谈的单位将该分项报价明细表盖章带到现场进行现场报价。

| NO | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调电梯专用制冷空调（配备16层电梯） | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 空调电梯专用制冷空调（配备5层电梯） | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 内机安装费 | 10 | 台 |  |  |  |
| 4 | 国标电梯专用双钢缆3*2.5（16层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 国标电梯专用双钢缆3*2.5（5层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 空调焊接安装支架 | 10 | 台 |  |  |  |
| 7 | 出风与回风方接圆与软管（16层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 出风与回风方接圆与软管（5层电梯用） | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 初级与末端16A漏电保护器双向保护 | 10 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电梯空调每年两次清洗保养维护费防止水漏到轿厢 | 20 | 次 |  |  |  |
| 11 | 电表 | 10 | 只 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：